## Slide 1: JUNO RPC 总体方案
2025-5-4

## Slide 2: 数据传输结构

## Slide 3: 时钟及复位传输结构

## Slide 4: 电源

## Slide 5: 设备汇总
编号 | 设备 | 使用数量 | 备件量 | 价格（万） | 补充
1 | 服务器 | 1 | 1 | 5 | 
2 | 小白兔交换机 | 1 | 1 | 10 | 
3 | 二级汇总板 | 16 | 2 | 4 | 
4 | 二级汇总板与交换机光纤 | 16 | 2 |  | 
5 | 二级汇总板盒子 | 16 | 2 |  | 
6 | 二级汇总板电源线 | 16 | 2 |  | 2m长双绞线,1 mm^2
7 | 一级汇总板 | 200 | 20 | 6 | 
8 | 一级二级汇总板CAT7数据线 | 600 | 60 |  | 2m长带总的屏蔽
9 | 一级汇总板电源线 | 400 | 40 |  | 2m长双绞线,1 mm^2
10 | TDC板 | 1200 | 120 | 20 | 
11 | TDC板与一级汇总板排线 | 1200 | 120 |  | 20cm FPC线
12 | 二级汇总与TDC板同轴刻度线 | 200 | 20 |  | SMA同轴线
13 | TDC板与一级汇总板机箱配件 | 64 | 2 | 5.2 | 
14 | 干燥机柜 | 16 | 0 |  | 
15 | 程控电源 | 16 | 2 | 12 | 

## Slide 6
小白兔用光纤：20 *100=2000 m
二级汇总板电源线长度(含正负的一对线)：16x2x1.1=36 m
CAT7数据线（含2两端水晶头）：600x2x1.1=1320 m
一级汇总板电源线长度：400x2x1.1=880 m
排线（含两端接头）：1200x0.2x1.1 = 264 m
同轴刻度线（含两端SMA接头）：200m长