## Slide 1: RPC电子学预算
报告人：宁哲

## Slide 2: 背景
 | RPC总数 | 每层每区 | 电子学机柜 （对应16个区） | 每个机柜机箱数 | 计划生产TDC板（约15%冗余）
之前6层RPC堆叠 | 1020 | 6x12=72 | 16 | 4 | 1152
最新5层RPC堆叠 | 853 | 5x12=60 | 16 | 4 | 980

## Slide 3: 计划要花的预算
名称 | 供应商 | 报价（元） | 备注
线缆、机柜、机箱 | 安德远通 | 223661 | 
电子学电源 | 湖南源光科技 | 108000 | 
PCB、焊接 | 苏州思普等 | 252680 | 
元器件 |  | 140000 | 
总价 |  | 724341 | 
用的DAC芯片最近涨价到500元/片，需要200片，正在寻找更多渠道

## Slide 4: 电子学板卡
名称 | 数量 | 进展 | 作用 | 丝印名字
TDC板 | 980 | 已经制版，待焊接 | 连接RPC，作为TDC | JUNORPCFrontv3
中间板 | 200 | 待生产，个别芯片还在补充购买 | 一级汇总 | JUNORPC6Cv3
末端板 | 18 | 待生产，料全 | 二级汇总，WR | JUNO RPC CDC WR v1

## Slide 5: 电缆规格（16x12x5=960）
名称 | 数量 | 备注 | 单位 | 作用
带全屏蔽的6类线 | 600 | 2m长，要求4对双绞线有个共同的屏蔽层，直连线 | 根 | 连接中间板和末端板
FPC线缆 | 980 | 51针，双面屏蔽，反向，30 cm长 | 根 | 连接TDC和中间板
电源线 | 400 | 2m长，单端带绿色电源端子，每对双绞，带屏蔽层，2根一组 | 对 | 为中间板和RPC供电
同轴线1 | 150 | 两端SMA，2m长，特氟龙 | 根 | 电子学通道刻度
同轴线2 | 750 | 两端SMA，10cm长，特氟龙 | 根 | 电子学通道刻度
RPC模块电源转接头 | 980 | 三芯线，8 cm长 | 个 | 为RPC前端电子学提供电压和阈值

## Slide 6
安德远通报价